## Sheet1
动火现场查验表
核查编号 | DH-202□-□□□
动火作业审批表编号
动火地点
申请单位
施工单位
动火等级 | □一级 □二级 □三级
一、人员资质核查
动火作业人员特种作业操作证真实有效 | □是 □否
作业人员人证一致 | □是 □否
作业人员会使用灭火器/消火栓 | □是 □否
监护人明确并具备基本能力 | □是 □否
二、作业环境与安全措施核查
可燃物清理距离符合要求（一级15米/二三级10米） | □是 □否
无法清理的可燃物已覆盖或隔离 | □是 □否 □不适用
可燃气体管道、容器已用不燃隔热材料覆盖 | □是 □否 □不适用
孔洞、缝隙、地沟已覆盖或填砂隔离 | □是 □否 □不适用
高空动火已设置接火盘/防火布防飞溅 | □是 □否 □不适用
与油漆/喷漆/木工等易燃作业有效隔离 | □是 □否 □不适用
疏散通道、安全出口、消防车道畅通 | □是 □否
现场设置警戒线或安全标识 | □是 □否
三、消防设施核查
灭火器材配备充足（一级≥4具4kg ABC，二三级≥2具） | □是 □否
消防用水保障（消火栓水带水枪连接） | □是 □否 □不适用
四、交叉作业与特殊作业核查
存在其他火灾爆炸风险交叉作业 | □是 □否
受限空间：强制通风、气体监测合格 | □是 □否 □不适用
一级动火：硬质防火隔离、应急救援人员就位 | □是 □否 □不适用
五、审批结论
核查结论 | □符合动火条件，建议审批 □存在隐患暂缓审批：
核查人员签字：
核查时间： | 月 日 时 分