## Sheet1
中国石油大学（华东）动火作业审批表 |  |  | 填表须知
审批单编号： |  | 填报日期： | 一、动火作业根据作业区域火灾危险性大小，分为一级动火、二级动火、三级动火三个级别。 （一）一级动火（高风险）：在校园内火灾危险性大、影响范围广的重点区域或场所进行的动火作业，包括但不限于： 1.学生公寓、图书馆、档案馆、信息数据中心、文物建筑； 2.存放易燃易爆物品的实验室、危险化学品仓库及周边15米范围内； 3.配电室、变电所、发电机房、消防控制室、重要通信机房； 4.燃气管道、调压站及阀门周边10米范围内； 5.地下、半地下空间及电缆井、管道井等隐蔽空间； 6.食堂操作间使用明火期间、校内超市仓储区； 7.油罐、油箱、油槽车及相关辅助设备； 8.节假日、夜间（22:00至次日6:00）或人员密集时段在教学区、宿舍区进行的动火作业； 9.其他经保卫处认定的高风险区域。 （二）二级动火（中风险）：在具有一定火灾危险因素但不属于一级动火范围的区域进行的动火作业，包括但不限于： 1.教学楼、办公楼、体育场馆（非比赛或活动期间）； 2.普通实验室（无易燃易爆物品存放）、计算机房、语音室； 3.食堂操作间（非供餐时段且已清理可燃物）； 4.设备维修间、机械加工场所、校园在建工程（非危险部位）； 5.变配电室外部、水泵房、空调机房； 6.其他经保卫处认定的具有中等火灾风险的区域。 （三）三级动火（低风险）：在室外空旷、无明显火灾危险因素的低风险区域进行的动火作业，包括但不限于： 1.校园道路、广场、操场等露天安全场地； 2.未存放易燃物品的闲置空地； 3.远离建筑物及可燃物且安全距离符合要求的室外区域； 4.其他经保卫处认定的低风险区域。 二、各级动火作业的审批有效期不得超过以下时限： 1.一级动火：不超过 24 小时； 2.二级动火：不超过 72 小时（3天）； 3.三级动火：不超过 120 小时（5天）。 因特殊原因确需延长动火时间的，应当在有效期届满前重新办理审批手续。动火区域、内容、环境发生任何明显变化时，原审批自动失效，须重新申请。 三、动火作业应当提前提交申请： 1.一级动火：至少提前3 个工作日向保卫处提交申请； 2.二级动火：至少提前2 个工作日向保卫处提交申请； 3.三级动火：至少提前1 个工作日向保卫处提交申请。 紧急抢修确需立即动火的，经保卫处消防安全科值班负责人电话同意后，可先行实施，但应在动火开始后2小时内补办书面审批手续。紧急抢修动火按一级动火管理，必须落实全部安全措施并设监护人。 四、申请《动火作业审批表》应当提交以下材料： （一）填写完整的《动火作业审批表》，明确动火等级、时间、地点、内容及安全防护措施。 （二）动火作业人员的特种作业操作资格证（焊工证等）复印件及身份证复印件，证件须在有效期内。 （三）与施工单位签订的安全责任书或安全承诺书。 （四）一级动火须提交详细的安全施工方案及应急预案；二级动火须提交简版安全方案；三级动火仅需提交审批表及资质材料。
项目 | 内容
动火申请单位 |  | 负责人
动火施工单位 |  | 负责人
现场负责人 |  | 联系电话
动火部位
动火等级 | □ 一级动火（高风险） □ 二级动火（中风险） □ 三级动火（低风险）
动火方式 | □电焊 □气焊（割） □喷灯 □电炉 □砂轮/磨光机 □电钻 □其他：_______
动火时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分
现场监护人 |  | 联系电话
动火施工操作人 |  | 联系电话
相关资质 | 特种作业操作证编号：
动火前安全措施确认（请逐项核查打√） | □清理现场_米内可燃物（一级15米，二三级10米） □配备灭火器材_具（一级不小于4具，二三级不小于2具） □设置警戒线/安全标识 □消防通道畅通 □监护人已到位并佩戴标志 □动火人员资质已核查 □无交叉作业风险 □受限空间已强制通风 □高处动火已设接火措施 □气瓶间距及距动火点符合要求 □一级动火已设置硬质防火隔离 □一级动火应急救援人员已就位
动火施工单位已采取的安全措施
申请人： 申请单位（盖章）：
年 月 日
动火作业公告情况 | □已在建筑主入口及作业区域显著位置张贴公告（一级须持续公示）
审批意见 | 经审核和现场查验，认定该动火作业为 □一级 □二级 □三级，符合动火条件，批准该项动火作业。申请动火单位现场负责人和监护人必须严格监督施工人员严格执行动火作业安全规定，确保施工安全。
批准人： 审批单位（盖章）：
年 月 日
注：1.申请单位为发起动火需求的校内二级单位；施工单位为具体实施动火作业的校内外施工企业。申请单位须与施工单位签订安全责任书。 2.动火人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明。身份证、上岗资格证明复印件请附订表后。本表一式三份，动火申请单位、施工单位和审批单位各一份。 3.动火等级划分、有效期等注意事项详见该审批表背面说明。